件附件3

操纵员培训内容

1. 核电基础理论培训（培训学时：不少于360学时）

| 序号 | 培训项目/课程 | 学时 | 主要培训内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 反应堆物理 | 80 | 1.原子结构、同位素、核截面和核反应率等2.中子慢化和扩散3.核反应堆临界理论4.反应性随时间变化5.温度效应和反应性控制6.核反应堆动力学7.核燃料循环和堆芯燃料管理概述8.反应堆物理启动、临界试验、停堆后再启动等 |
| 2 | 热工水力学 | 80 | 1.热力学单位和特性、温度、显热、比热等热力学基础2.理想气体的性质、理想气体比热力学能与比焓等热力学过程3.卡诺循环、朗肯循环、热力循环效率等热力循环及核电厂主要热力过程4.导热、对流、换热等传热学基础5.流体性质、伯努利方程等流体力学6.核燃料、包壳材料、冷却剂及其热物性7.反应堆内的释热：核裂变产生的能量及其在堆芯内的分布、燃料棒和堆芯释热计算等8.反应堆传热：反应堆内热量传输、燃料元件和堆内部件的传热及温度分布等9.稳态工况下反应堆流体力学分析：单向流、两相流、自然循环等10.堆芯稳态热工水力设计：单通道模型的反应堆稳态热工设计、子通道分析模型等 |
| 3 | 核电厂辐射防护 | 32 | 1.原子结构、放射性及其衰变规律、辐射和辐射量等基本概念2.辐射探测基础3.辐射防护基础4.核电厂辐射与防护5.辐射监测6.放射性废物管理等 |
| 4 | 核电厂材料 | 24 | 1.核电厂材料分类、核电厂主要部件材料等2.材料物理、机械、腐蚀性能等材料性能3.核燃料材料4.包壳材料5.结构材料：压力容器材料、奥氏体不锈钢等6.反应堆其他材料：控制材料、慢化和反射材料、冷却剂材料等7.老化管理和失效分析基础等 |
| 5 | 核电厂水化学 | 24 | 1.水化学基础理论2.腐蚀及其防护3.化学补偿控制4.冷却剂辐射化学5.系统的水化学准则6.水处理工艺和系统7.水化学分析和监测等 |
| 6 | 核电厂通用机械设备 | 40 | 1.阀门2.泵3.风机4.热交换器5.汽轮机6.承压设备等 |
| 7 | 核电厂电气原理与设备 | 40 | 1.核电厂的电气设备、电气设备安全分级等2.核电厂开关电器与导体3.成套配电装置4.核电厂交流电和直流电5.变压器6.交直流电动机7.同步发电机及励磁系统8.核电厂的电气主接线及厂用电9.电气设备的测量和控制10.电力系统接地及变频器11.继电保护等 |
| 8 | 核电厂仪表与控制 | 40 | 1.核电厂仪表与控制系统概述：组成和功能、特点、安全分级等2.自动控制与调节基本知识3.核电厂反应堆功率监测仪表4.核电厂过程参数监测仪表5.核电厂反应堆控制系统6.反应堆冷却剂系统过程参数的控制7.蒸汽转换系统过程参数的控制8.汽轮机的控制和保护9.反应堆保护系统10.集中和分散控制系统11.核电厂主控室和信息系统等 |
| 合计 |  | 360 |  |

1. 系统与运行培训（培训学时：不少于180学时）

| 序号 | 培训项目/课程 | 学时 | 主要培训内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 核电厂系统 | 164 | 1.系统设计目的、功能及其核安全相关重要性2.系统的正常和备用电源3.系统操作注意事项、整定值、限值及设计原则4.与其它系统和机组（如有）的关联5.通过其它系统实现功能的替代方式6.设备运行的设计原则、能力以及限值7.系统和设备自动控制逻辑特性8.系统和设备运行的手动、就地和备用操作方式9.系统有效监控（就地、远程、计算机显示及报警）10.相关远程和就地仪表、指示、报警和控制11.数据记录装置12.系统控制和重要仪表失效模式及可能诱发因素13.系统重要运行参数以及参数之间的相互关系14.系统相关的化学控制及潜在影响15.系统相关的运行技术规格书要求，特别是要求立即行动的运行限制条件16.系统相关的工业安全注意事项17.潜在设备失效模式以及设备失效行业经验反馈18.机组启动与停运19.反应堆运行物理20.日常/大修化学控制要求、运行操作及异常处理等 |
| 2 | 运行技术规格书 | 8 | 1.运行技术规格书的定义、作用及适用范围2.运行技术规格书的结构、相关要求3.运行技术规格书的正常运行限值和条件、安全系统整定值、监督要求、设计特征、行政管理等4.缓解措施等 |
| 3 | 核安全分析 | 4 | 1.核反应堆安全基本概念与特征2.核反应堆安全对策3.核电厂运行工况与事故分类4.核安全分析方法5.典型设计基准事故6.最终安全分析报告等 |
| 4 | 严重事故管理 | 4 | 1.严重事故基本概念2.严重事故现象与特征3.与应急运行规程的接口4.严重事故应急管理流程5.严重事故主控室导则6.历史上的严重事故等 |
| 合计 |  | 180 |  |

1. 模拟机培训（培训学时：不少于400学时）

| 序号 | 培训项目 | 主要培训内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 正常运行工况 | 1.堆芯反应性操作的保守方法2.启动时核测仪表的响应3.反应堆临界和核加热点的确认方式4.规程和运行技术规格书的使用5.反应堆启动过程中出现异常情况的响应6.核电厂启动和停运7.重要设备启停操作8.一、二回路功率控制9.定期试验执行等 |
| 2 | 预计运行事件工况 | 1.报警响应2.一回路泄漏3.蒸汽发生器传热管泄漏4.反应堆冷却剂泵故障5.不可控冷却6.汽轮机或发电机跳闸7.汽轮机甩负荷8.核仪表故障9.非核仪表故障10.保护系统故障11.棒控系统故障12.需要紧急硼化的工况13.燃料包壳破损导致反应堆冷却剂高放射性14.汽轮机旁排系统故障15.仪用压空部分丧失或单个设备的仪用压空丧失16.部分失电或电源降级(包括安全级和非安全级仪表电源)17.部分丧失重要厂用水系统18.部分丧失设备冷却水或单个设备的冷却水丧失19.丧失凝汽器真空20.丧失凝汽器冷却水21.凝结水系统故障22.给水系统故障23.给水加热器故障等 |
| 3 | 事故工况 | 1.意外停堆2.误安注3.一回路破口事故4.二回路破口事故5.蒸汽发生器传热管断裂6.一回路丧失强迫循环冷却7.二回路丧失所有给水8.一回路丧失余热排出9.丧失热阱10.失去厂内外电源11.未能预期停堆的瞬态等 |
| 合计 | 400学时 |

注：各核电厂参考本表格，结合堆型技术特点，明确具体培训内容。