**附件：**

**第二批火电灵活性试点项目清单**

| **编号** | **省份** | **集团** | **电厂名称** | **装机容量****（万千瓦）** | **投产年份** | **类型** | **参数** | **冷却方式** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吉林 | 华能 | 华能吉林发电有限公司长春热电厂1、2号机组 | 2×35 | 2009/2010 | 抽凝 | 超临界 | 湿冷 |
| 2 | 吉林 | 大唐 | 大唐辽源发电厂3、4号机组 | 2×33 | 2008/2009 | 抽凝 | 亚临界 | 湿冷 |
| 3 | 吉林 | 国电 | 国电吉林江南热电有限公司1、2号机组 | 2×33 | 2010/2011 | 抽凝 | 亚临界 | 湿冷 |
| 4 | 黑龙江 | 华能 | 华能伊春热电有限公司1、2号机组 | 2×35 | 2015 | 抽凝 | 超临界 | 湿冷 |
| 5 | 黑龙江 | 国电 | 国电哈尔滨热电有限公司1、2号机组 | 2×35 | 2013/2014 | 抽凝 | 超临界 | 湿冷 |
| 6 | 内蒙古 | 国电投 | 国家电投通辽第二发电有限责任公司5号机组 | 1×60 | 2008 | 抽凝 | 亚临界 | 空冷 |