附表1  专项监管发电企业机组分类构成、年发电量及供热量情况

| 分类项目 |  | 电厂 数量（座） | 机组 数量 （台） | 装机容量（万千瓦） | 年发电量（亿千瓦时） |  | 年供热量（万吉焦） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2013年 | 2012年 | 2013年 | 2012年 |
| 调度类型 | 统调电厂 | 33 | 81 | 2308.9 | 1097.93 | 1102.37 | 9661.07 | 8988.99 |
|  | 地调电厂 | 32 | 66 | 109.5 | 49.42 | 46.54 | 4238.75 | 4055.67 |
|  | 自备电厂 | 22 | 49 | 128.4 | 76.84 | 75.43 | 3900.99 | 3876.84 |
| 容量等级 | 30万千瓦级 | -- | 62 | 1957.0 | 972.61 | 970.14 | 7088.06 | 6694.60 |
|  | 20万千瓦级 |  | 16 | 337.0 | 154.77 | 159.69 | 2209.62 | 2439.26 |
|  | 10万千瓦级 |  | 118 | 252.8 | 96.82 | 94.50 | 8503.38 | 7787.97 |
| 合 计 |  | 87 | 196 | 2546.8 | 1224.19 | 1224.34 | 17800.81 | 16921.50 |

注：

1、30万千瓦级包括35、33、30万千瓦机组；20万千瓦级包含25、20万千瓦机组；10万千瓦级包括12.5、10万千瓦及以下机组（下同）。

2、首钢京唐电厂既属于统调电厂，又属于自备电厂，本表将其列入自备电厂进行统计（下同）。

3、地调电厂数据取自河北省环保厅数据（下同）。

4、本次监管范围内全部热电联产机组发电量为912.3亿千瓦时，供热量17800.45万吉焦热电比54.20%；其中统调热电联产机组年发电量786.04亿千瓦时，供热量9661.07万吉焦，热电比34.14%。

附表2  专项监管发电企业大气污染物排放量

单位：吨

| 项目 分类 |  | 二氧化硫 |  | 氮氧化物 |  | 烟 尘 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013年 | 2012年 | 2013年 | 2012年 | 2013年 | 2012年 |
| 调度类型 | 统调电厂 | 87626 | 119715 | 233604 | 284209 | 18243 | 23770 |
|  | 地调电厂 | 26263 | 25622 | 26544 | 26693 | 2052 | 2010 |
|  | 自备电厂 | 14823 | 16632 | 18755 | 24408 | 5313 | 6336 |
| 容量等级 | 30万千瓦级 | 63893 | 91906 | 181647 | 225319 | 14515 | 20034 |
|  | 20万千瓦级 | 18396 | 21928 | 49287 | 59628 | 3210 | 3156 |
|  | 10万千瓦级 | 46423 | 48135 | 47969 | 50363 | 7883 | 8926 |
| 合 计 |  | 128712 | 161969 | 278903 | 335310 | 25608 | 32116 |

附表3 专项监管发电企业大气污染物排放绩效

单位： 克/千瓦时

| 项目 分类 |  | 二氧化硫 |  | 氮氧化物 |  | 烟尘 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013年 | 2012年 | 2013年 | 2012年 | 2013年 | 2012年 |
| 调度类型 | 统调电厂 | 0.84 | 1.02 | 1.92 | 2.37 | 0.19 | 0.24 |
|  | 地调电厂 | 3.73 | 3.56 | 3.15 | 3.25 | -- | -- |
|  | 自备电厂 | 4.96 | 4.68 | 4.99 | 5.76 | 1.52 | 1.87 |
| 容量等级 | 30万千瓦级 | 0.57 | 0.74 | 1.55 | 1.92 | 0.14 | 0.20 |
|  | 20万千瓦级 | 1.07 | 1.20 | 2.75 | 3.58 | 0.20 | 0.22 |
|  | 10万千瓦级 | 5.06 | 4.84 | 5.06 | 5.74 | 1.52 | 1.84 |

附表4 2013年专项监管发电企业环保装置平均效率、排放达标率

| 项目 分类 |  | 脱硫装置 |  | 脱硝装置 |  | 除尘装置 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 平均效率（%） | 二氧化硫排放达标率（%） | 平均效率（%） | 氮氧化物排放达标率（%） | 平均效率（%） | 烟尘排放达标率（%） |
| 调度 类型 | 统调电厂 | 93.60 | 98.50 | 75.20 | 100 | 99.80 | 100 |
|  | 地调电厂 | 85.60 | 98.70 | 35.00 | 99.80 | 99.60 | 99.50 |
|  | 自备电厂 | 76.4 | 99.2 | 37.8 | 100 | -- | 100 |
| 容量等级 | 30万千瓦级 | 94.49 | 99.95 | 74.15 | 100 | 99.79 | 100 |
|  | 20万千瓦级 | 92.64 | 100 | 77.15 | 100 | 99.85 | 100 |
|  | 10万千瓦级 | 76.51 | 99.26 | 33.3 | 100 | 98.46 | 98.93 |

附表5     2013年河北省电网企业售电量及线损情况

| 省级公司 | 市 别 | 售 电 量 |  | 综合线损率 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 数值（亿千瓦时） | 同比（%） | 数值（亿千瓦时） | 同比（%） |
| 河北省电力公司 | 石家庄 | 381 | 2.9 | 6.68 | 0.5 |
|  | 邢 台 | 177 | 4.4 | 6.39 | -0.9 |
|  | 邯 郸 | 308 | 8.8 | 5.20 | -0.9 |
|  | 衡 水 | 108 | 5.4 | 6.12 | -0.3 |
|  | 沧 州 | 200 | 4.6 | 6.71 | 0.8 |
|  | 保 定 | 246 | 2.9 | 7.29 | 1.1 |
|  | 分 计 | 1421 | 4.7 | 7.88 | 0.2 |
| 冀北电力公司 | 唐 山 | 760 | 10.6 | 4.94 | -0.1 |
|  | 秦皇岛 | 141 | 0.5 | 6.17 | 0.2 |
|  | 张家口 | 102 | 2.6 | 9.50 | 0.4 |
|  | 承 德 | 146 | 7.9 | 6.80 | 0.1 |
|  | 廊 坊 | 213 | 6.1 | 5.76 | 0.0 |
|  | 分 计 | 1362 | 7.82 | 5.78 | 0.0 |

附表6       2013年河北省统调火电机组利用小时数

| 项目 单位 |  | 河北省电力公司 |  | 冀北电力公司 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 数值（小时） | 同比（%） | 数值（小时） | 同比（%） |
| 60万千瓦级 | 纯凝机组 | 5681 | -4.1 | -- | -- |
| 30万千瓦级 | 纯凝机组 | 5420 | -7.8 | 5944 | 6.9 |
|  | 热电联产 | 5792 | -1.4 | 5593 | -0.2 |
| 20万千瓦级 | 纯凝机组 | 5420 | 35.7 | 5231 | -5.8 |
|  | 热电联产 | 5577 | 8.1 | 5634 | -4.7 |
| 10万千瓦级 | 纯凝机组 | —— | —— | —— | —— |
|  | 热电联产 | 4439 | 32.2 | 5135 | -2.2 |
| 10万千瓦以下级 | 纯凝机组 | —— | —— | 5977 | -2.0 |
|  | 热电联产 | 4052 | 17.8 | 5163 | -8.7 |

附表7    2013年河北省可再生能源发电消纳情况

| 项 目 单 位 | 河北省电力公司（亿千瓦时） |  | 冀北电力公司 （亿千瓦时） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 数值 | 同比（%） | 数值 | 同比（%） |
| 消纳水电量 | 4.51 | 14.2 | 6.1 | 50.1 |
| 消纳风电量 | 13.67 | 58.4 | 131.0 | 9.33 |
| 消纳太阳能光伏发电量 | 0.38 | 503.5 | 0.6 | 15.1 |
| 消纳其他可再生能源电量 | 13.9 | 12.6 | 10.5 | 69.7 |

地方对不同类型和不同时期的机组规定了不同的排放标准，多数非统调电厂的排放浓度标准限值远高于统调电厂的排放浓度标准限值