附表：                  华北、华东区域抽水蓄能电站基本情况表

| 电厂名称 | 装机（万千瓦） | 价格机制 | 设计发电利用小时（小时） | 2014年1—9月 发电利用小时（小时） | 同比% | 2014年1—9月 抽水利用小时（小时） | 同比% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 华北区域 | 427 |  |  | 338.85 | 72.65% | 445.32 | 71.81% |
| 十三陵 | 80 | 单一电量电价 | 1500 | 635.55 | 73.53% | 858.59 | 72.01% |
| 张河湾 | 100 | 单一容量电价 | 1675 | 245.68 | 38.86% | 308.07 | 38.57% |
| 潘家口 | 27 | 单一容量电价 | 856 | 525.26 | 84.8% | 740.41 | 78.61% |
| 西龙池 | 120 | 单一容量电价 | 1504 | 159.32 | 129.30% | 221.69 | 123.95% |
| 泰山 | 100 | 单一容量电价 | 1338 | 359.76 | 72.95% | 440.63 | 73.22% |
| 华东区域 | 706 |  |  | 627.67 | -9.9% | 761.83 | -9.9% |
| 响洪甸 | 8 | 单一电量电价 | 1379 | 1201 | -9.89% | 1212 | 2.62% |
| 溪口 | 8 | 单一电量电价 | 1576 | 1400 | 12.06% | 1592 | 11.62% |
| 天荒坪 | 180 | 两部制电价 | 1674 | 717.72 | -4.42% | 895.52 | -4.46% |
| 沙河 | 10 | 两部制电价 | 1820 | 1465 | 5.09% | 1520 | 5.19% |
| 琅琊山 | 60 | 单一容量电价 | 1427 | 640.53 | 0.83% | 786.1 | 0.32% |
| 桐柏 | 120 | 单一容量电价 | 1765 | 691.85 | -1.35% | 829.21 | -1.40% |
| 响水涧 | 100 | 单一容量电价 | 1762 | 530.12 | 8.02% | 647.58 | 8.08% |
| 宜兴 | 100 | 单一容量电价 | 1490 | 664.12 | -4.02% | 816.97 | -3.55% |
| 仙游 | 120 | 单一容量电价 | 1580 | 313.4 |  | 382.49 |  |

备注：仙游抽水蓄能电站因2013年底投运，不计入同比统计范围。