第四章  辅助工程

说  明

第一条  本章定额适用于煤田火区供水系统、供电工程和简易公路。

第二条  本章定额包括下列项目和内容

1、水泵房、设备基础、水池。工作内容包括：水泵房、设备基础及蓄水池施工砌筑。

2、水泵安装。工作内容包括：设备检查、基础验收、泵体与电动机、吸水阀及吸水管安装。

3、供水管路安装及摊销。工作内容包括：搬运、配管、焊接法兰、安装，拆除回收复用。

4、供电线路架设。工作内容包括：挖坑、立杆、夯填土、横担组装、拉线制安、导线架设绑扎。

5、柴油发电机组安装。工作内容包括：开箱检验、安装固定、稳机找平、试车。

6、简易公路。工作内容包括：挖填土方、压实、做错车道、修整排水沟。

第三条  柴油发电机机组安装未包括底座的费用，应根据设计图纸按有关定额另行计算。

第四条  简易公路定额项目只包括每公里（路基宽4.5m，10003土方，7.5 m，20003土方）的土方施工，如多余土方或需采取开挖或爆破施工时，可套用第一章剥离工程相关定额子目。

第五条  供水管路敷设安装、供电线路架设定额是按施工坡度＜15°考虑的。当施工坡度＞15°且＜40°时，定额人工以1.15系数调整；当施工坡度＞40°且＜60°时，定额人工以1.3系数调整。